ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа двухтрансформаторных подстанций ( 2КТП )

киоскового типа наружной установки

1. Технические характеристики:

Начало формы

| 1.1 | Тип КТП | тупиковая проходная |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Мощность КТП | кВА |
| 1.3 | Климатическое исполнение | У1 |
| 1.4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 10 |
| 1.5 | Тип трансформатора | ТМГ |
| 1.6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 Д/У-11 |
| 1.7 | Ввод на стороне ВН | воздушный кабельный |
| 1.8 | Количество силовых трансформаторов | два |
| 1.9 | Тип аппарата секционирования на стороне ВН | выключатель нагрузки разъединитель нет |
| 1.10 | Тип аппарата секционирования на стороне НН*: при наличии АВР: автоматический выключатель ( стационарный выдвижной) при отсутствии АВР: автоматический выключатель ( стационарный выдвижной) рубильник |
| 1.11 | Тип вводного аппарата на стороне НН*: автоматический выключатель ( стационарный выдвижной) рубильник |
| 1.12 | Вывод на стороне НН | воздушный кабельный воздушно-кабельный |
| 1.13 | Наличие защиты от однофазных к.з. на отходящих воздушных линиях (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | да нет |
| 1.14 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях | рубильник автоматический выключатель стационарный |
| 1.15 | Наличие учета электроэнергии (электронный счетчик) | нет активной энергии активной и реактивной энергии |
| 1.16 | Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да нет |
| 1.17 | Номинальные токи отходящих фидеров: | 1 секция 2 секция |
| 1.18 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да (16А; 25А; 32А) нет |
| 1.19 | Конструктивные особенности и дополнительные требования: |

Конец формы

*  Номинальные токи предохранителей ВН,     вводного аппарата НН,  трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.